## sweepLog
resistance | res diff | temperature | setpoint | ppm | ppm run 2 | ppm run 1 | diff
118.3471 | 0 | 39.9609 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.039062
118.3381 | -0.008928 | 45.8423 | 45 | -75.4391 | -75.6683 | 175.1468 | -0.84228
118.3334 | -0.013662 | 49.79 | 50 | -115.4401 | -125.7448 | 140.3882 | 0.20996
118.3326 | -0.014479 | 54.3823 | 55 | -122.3436 | -140.4339 | 64.721 | 0.61768
118.3322 | -0.014809 | 58.7329 | 60 | -125.132 | -141.6678 | 100.3848 | 1.2671
118.3312 | -0.015878 | 63.2446 | 65 | -134.1647 | -107.4806 | 184.9595 | 1.7554
118.3299 | -0.017136 | 68.0786 | 70 | -144.7945 | -75.7782 | 274.4573 | 1.9214
118.3304 | -0.016609 | 72.4292 | 75 | -140.3415 | -97.7273 | 397.3181 | 2.5708
118.3327 | -0.014342 | 77.1021 | 80 | -121.1859 | -148.2602 | 481.2076 | 2.8979
118.3333 | -0.013757 | 82.1777 | 85 | -116.2429 | -169.8797 | 575.7217 | 2.8223
118.3346 | -0.012488 | 84.5947 | 90 | -105.5202 | -175.6607 | 620.0562 | 5.4053
118.3343 | -0.012771 | 93.6987 | 95 | -107.9114 | -203.3654 | 617.7045 | 1.3013
118.334 | -0.013045 | 89.9121 | 100 | -110.2267 | -224.9596 | 598.4092 | 10.0879